****

**REPUBLIKA E KOSOVËS /REPUBLIKA KOSOVA/**

**KOMUNA E GJAKOVËS**

**OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA**

|  |  |
| --- | --- |
| Data: | 07.04.2025 |
| Nga: | Nikollë Lleshi- Drejtor i Drejtorisë për Shërbime Publike |
| Lënda: | Raport rreth Ndriçimit Publik në Komunën e Gjakovës |

**Komuna e Gjakovës së bashku me KRM ‘’Çabrati‘’ ka lidhur marrëveshje për mirëmbajtjen e ndriçimit publik datën 11.11.2024:**

**Vlera e marrëveshje: 244,842.00 euro**

**Deri me tani janë shpenzuar: 84,440.40 euro**

**Të mbetura për shpenzim: 160,401.60 euro**

Sa i përket marrëveshjes për mirëmbajtën e ndriçimit publik në Komunën e Gjakovës, menaxheret e marrëveshjes me datën 11.11.2024 menjëherë ka jap urdhëresa për fillimin e punimeve në tërë territorin e Komunës së Gjakovë me prioritet. Operatori ekonomik KRM Çabrati është përgjigjur dhe menjëherë ka filluar punimet.

* **Punimet e kryera gjatë kësaj periudhe janë:.**

**Poqa Dekorativ 30w 109 copë**

**Drita Led 100w 31 copë**

**Përçuesi bistek XOO-A 2 x 16 mm² 4487.5 metra**

**Tërheqëse për kabllo 184 copë**

**Lidhësa (Klema) 547 copë**

**Riparimi i shtyllës metalike 1 copë**

**Drita led 50w 853 copë**

**Kabell nëntokësor PP OO 4 x 25 mm² Al 12 metra**

**Baza e Siguresave Thikë ORS (63-160 A) 1 copë**

**Siguresat thikore NH 00 (63-160 A) 40 copë**

**Lira një kraheshe 368 copë**

**Demontimi i shtyllës metalike 4 copë**

**Orman Kryesor 1 copë**

**Siguresa automatike 10-A 31 copë**

**Siguresa automatike 20A 9 copë**

**Siguresa automatike 25A 5 copë**

**Siguresa automatike 40A - 65A 35 copë**

**Siguresa 3 polare (TROPLEX) Tipi C (32A) 2 copë**

**Kontaktor TIP CN (80-100A), 380V 14 copë**

**Furnizimi dhe montimi i vazhduesve të kabllove (muf) 6 copë**

**Identifikimi i Defekteve 54 vende**

**Zhvendosja e kabllove ndriçuese me seksione të ndryshme nga shtylla e drurit në shtylla betoni. 22 vende**

**Bazament (fasung) të poçit për dritat (12-40w) 30 vende**

**Drejtimi i shtyllës metalike të lakuar 1 shtyllë**

**Rele Astrinomike ( Senzor ditë-natë ) 16A - 25A: 13 copë**

Sipas kërkesave të DSHP dhe Menaxherëve të kontratës jemi dakorduar për vijueshmërinë e punimeve, ku kemi punuar sipas kërkesave të konsumatorëve dhe vendeve me prioritet si në qytet dhe fshat, ku po i pasqyrojmë emrat e fshatrave dhe rrugët e qytetit ku kemi punuar.

* **Qytet (emrat e rrugëve)**

Parku i madh rr:Uçk; Tirana; Mit’hat Frashëri; Nëna Tereza; Martirët Vejsa; Hysni Dobruna; Qazim Bakalli; Marin Barleti; Elton Zherka; Lumi Krena; Uçk (oborri i komunes); Mujë Zeneli; Musa Zajmi; Dëshmorët e Lirisë; Beqir Pozhegu; Sheshi Ali Podrimja; Sadik Stavileci; Migjeni; Anton Çetta; Hysni Dobruna; Martirët e Lirisë; Semi Mula; Palestra Sportive Shani Nushi(oborri); Yjet Erenikut; Londra; Luan Haradinaj; Halit Asllani; Konferenca Bunjanit; Martirët e Rracit; Izet Hima; Dëshmorët e Morines, Hafiz Guta; Hilmi Dyla; Lidhja e Prizerenit; Luigj Gurakuqi; Hasan Efendija; Adem Delija; Agim Zeneli; Likova, Parku Ragip Gojani; Agim Haxhiavdyli; Kuvendi i Arbërit; Shaban Polluzha, Çarshia e vjetër, Muharrem Domi; Dërgut Vokshi; Mazllom Mejzini; Bekim Fehmiu; Yllka Domi; Petro Nini Luarasi; Aleksander Moisiu, Lekë Dukagjini; Korab Bingjija, Beqir Kastrati dhe Isa Boletini etj.

* **Fshatrat**

Lugbunar; Doblibare; Cërmjan; Qerim; Bec; Kodrali; Gëragoc; Bardhaniq; Zhabel; Vraniq; Rakovinë; Damjan; Rogovë; Bishtazhin; Gërqin; Marmull; Lipovec; Muhadër; Ujzë; Smaq; Hereq; Skivjan; Trakaniq; Novosell; Osek; Dobrigje; Kushavec; Nec; Dol; Moglicë; Pjetërshan; Brovinë; Ponoshec; Rracaj; Sheremet; Madanaj; Berkoc; Babaj Bokes; Botushë; Popoc; Smolicë etj.

**Raport rreth Ndriçimit Publik në Komunën e Gjakovës nga dt.16.04.2024 - 05.09.2024.**

**Komuna e Gjakovës së bashku me N.N.P. "TONI" Gllogovc - Negrofc ka lidhur marrëveshje për mirëmbajtjen e ndriçimit publik datën 16.04.2024:**

**Vlera e marrëveshje: 150,000.00 euro**

**Janë shpenzuar: 82,294.22 euro**

Sa i përket marrëveshjes për mirëmbajtën e ndriçimit publik në Komunën e Gjakovës, menaxheri e kontrates me datën 17.04.2024 menjëherë ka jap urdhëresa për fillimin e punimeve në tërë territorin e Komunës së Gjakovë me prioritet. Operatori ekonomik N.N.P. "TONI" Gllogovc Negrofc është përgjigjur dhe menjëherë ka filluar punimet.

* **Punimet e kryera gjatë kësaj periudhe janë:**

**Orman Kryesor 4 { copë**

**Trup ndriçues dekorativ me fuqi 24 W 22 copë**

**Poqa LED dekoratin 20 W 50 copë**

**Shtyllë metalike 8m 1 copë**

**Hapja e kanalit gjatësor me dimensione (0.8x0.4) m 2m**

**Drita Led 100w 562 copë**

**Përçuesi bistek XOO-A 2 x 16 mm² 5043.7 metra**

**Përciellësi PP-Y 3x2.5 mm2 133.9m**

**Tërheqëse për kabllo 428 copë**

**Lidhësa (Klema) 470 copë**

**Unaza Qafore rreth shtyllave 9 copë**

**Riparimi i shtyllës metalike 1 copë**

**Drita led 50w 559 copë**

**Trafo per trupa ndriçues LED 100w 26 copë**

**Trafo për trupat ndriçues LED për - 86W 98 copë**

**Trafo për trupat ndriçues LED për -50W. 26 copë**

**Kabell nëntokësor PP OO 4 x 25 mm² Al 12 metra**

**Baza e Siguresave Thikë ORS (63-160 A) 8 copë**

**Siguresat thikore NH 00 (63-160 A) 13 copë**

**Qipa (POWER-LED) -1W=1LED 31 copë**

**Lira një kraheshe 128 copë**

**Pllaka për trupat ndriçues LED për -42W 10 copë**

**Kapakë të përforcuar me bulona përkatës për mbrojtjen e siguresave të vendosura ne shtylla metalike 30 copë**

**Pllaka për trupat ndriçues LED për -56W 7 copë**

**Siguresa automatike Schneider ose e ngjashme 1–0–2 ,25A 46 copë**

**Pllaka për trupat ndriçues LED për -100W 15 copë**

**Kontaktorit TIP CN 160 A 380 V 78 copë**

**Trafo për trupat ndriques LED për -56W 34 copë**

**Gypa të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70 mm 56 copë**

**Vazhduese të kabllove (muf) 50, 25, 16 mm2 3 copë**

**Identifikimi i prishjes së kabllos me makinë speciale 20 copë**

**Zhvendosja e kabllove ndriquese 2x16 mm2 ; 2x35mm2 nga shtylla e drurit në shtylla të betomit 61 copë**

**Zhvendosja e trupave ndriçues nga shtylla e drurit në shtylla të betonit 55 copë**

**Baza e qelsave 2 copë**

**Drejtimi i shtyllës së lakuar të çelikët H= 10,00 – 9.00 – 8.00 m 5 copë**

**Siguresa automatike 63 A 17 copë**

**Siguresa FRA -6 -10A në bazë për shtylla metalike 5 copë**

**Rele astronomike 43 copë**

**Papuçe, shticne, shtrenguese, gezhoja per lidhjen e kabllove në orman - 4x35 mm2 dhe 4x16 mm2 Al- Cu 70 copë**

**Baza e Kuadrit kryesor shpërndarës ( ormanit) me dimenzione (1.30x0.40x0.50)m me gypa PVC Ø63 mm. Betonimi, Komplet 2 copë**

Sipas kërkesave të DSHP dhe Menaxherave të kontrates jemi dakorduar për vijushmërin e punimeve, ku kemi punuar sipas kërkesave të konsumatorëve dhe vendeve me prioritet si në qytet dhe fshat, ku po i pasqyrojm emrat e fshatrave dhe rrugët e qytetit ku kemi punuar.

* **Qytet (emrat e rrugëve)**

Bujar Roka, Skenderbeu, Degz.rr Skenderbeu, Petro Nini Luarasi, A Jashari dhe L Haradinaj, Faik Konica, Normalja e Gjakoves, Beqir Kastrati, Sadik Stavileci, Ilir Hogja, Hysen Mehmeti, Parku perball rr UCK, Bekim Fehmiu, Sadri Zeneli, Kol Lleshi, Fehmi Agani, Gjon Nikoll Kazazi, Parku perball rr UCK.murit, Nena Terez, Jashar Salihu, Sefedin Xerxa, Remzi Pula, Ali Bajraktari, Bashkim Idrizi, Deg,Rr.Ymer Prizereni, Ymer Prizreni, Martiret Qerkezi, Deshmoret e Liris, Ylber Hoxha, Vllezrit Kajtazi, Londra, Sylejman Lleshi, Ilir Soba, Shkumbim, Adem Jashari, Ali Pash Tepelena, Haki Taha, Xheladin Hana, Ganimete Terbeshi, Nijazi Maloku, Elena Gjika, Sadedin Shehu, Gjon Nikoll Kazazi, Naum Veqilhargji, Gjon Shtufaj, Elton Zherka, Mehmet Gjevori, Migjeni, Beqir Efendi Baraku, Kasim Uka, Ded Gjon Luli, Ismail Qemaili, Vellezrit Frasheri, Abedin Terbeshi, Izet Hima, Bajram Daklani, Qazim Bakalli, Shkugez, Musa Zajmi, Isa Boletini, Ferat Bimishi, Deg.Ferat Bimishi, Arsim Rama, Beqir Vokshi, Marin Barleti, Anton Qeta, Deshmoret e Konoshevcit, Permet Vula, Yllka Domi, Tivari, Te komuna, Marije Kraja, Fan Stilian Noli, Tivari, Yll Morina, Te shkolla Fehmi Agani, Mbretresha Teut, Minatori, Hafiz Bajrami, Ibrahim Koliqi, Jakup Agushi, Gjon Sereqi, Shefqet Alija, Papa Kelmenti, Ibrahim Fehmiu, Martiret e Liris, Parku te busti Skenderbeut, Parku I gjimnazit H.Dushi, Tuneli te stadiumi, Beqir Kastrati, Martiret Qerkezi, Washington, Parku Nena Terez, Hysni Dobruna, Sadedin Shehu, Azem Hajdari, Vehap Shita, Flurim Sejdiu, Xhevat Hoxha, Ymer Pula, Rr.Gazmend Ymeri, Fshati Stubell, Piskot, Mark Lleshi, Deshmoret Dervishdana, Te Pika zez, Adem Delija, Konstandin Kristoforidhi, Bajram Curri, Martiret e Liris Qabrat, Besim Bokshi, Aleksander Moisiu, Rr.9 Nentori, Mic sokoli, Lidhja Prizrenit, Shaban Polluzha, Hafiz Guta, Qabrat, Luigj Palaj, Tefik Qanga, Driton Zeneli, Nen Tereza, Tahir Zajmi, Mbrapa Bibliotekes se Qytetit,

* **Fshatrat**

Fsh.Pjetershan, Fsh.Bistazhin, Fsh.Kushavec, Fsh.Ujz, Fsh.Damjan, Fsh.Fshaj, Fsh.Jabllanic, Fsh. Cermjan, Fshati NEC, Fshati Smolic, Fshati Ponoshevc, Fshati Ramoc, Fshati Osek Hyl, Fshati Hereq, Fshati Bec, Fshati Doblibare, Fsh.Vraniq, Fshati Gerqin, Fshati Planqor, Fshati Skivjan, Fshati Shishman, Fshati Morin, Fshati Mehje, Fshati Rogov, Fshati Bistazhin, Fshati Lugbunar, Fshati Osek, Fshati Hereq, Fshati Smaq 1, Fshati Dujak, Fshati Ramoc, Fshati Ramamat, Fshati Lipovec, Fshati Smaq 2, Fshati Dobrush, Fshati Sheremetaj, Fshati Dobrigje, Fshati Ponoshevc, Fshati Duzhnje, Fshati Vugov, Fshati Babaj Bokes, Fshati Rracaj.